## TES
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
"Modernizacja budynku garażowego Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim poprzez wzmocnienie konstrukcji budynku wraz z przywróceniem go do użytkowania"
Lp. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto
I | BRANŻA BUDOWLANA
1 | Roboty rozbiórkowe | 0
2 | Roboty fundamentowe | 0
3 | Roboty murowe | 0
4 | Roboty żelbetowe | 0
5 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej | 0
6 | Wykonanie dachu | 0
7 | Podłogi i posadzki | 0
8 | Opaska odwadniająca | 0
9 | Roboty tynkarskie i elewacyjne | 0
10 | Montaż bram garażowych przesuwnych | 0
II | BRANŻA ELEKTRYCZNA
11 | Demontaż | 0
12 | Zasilanie TB | 0
13 | Rozdzielnica TB | 0
14 | Uziemienie | 0
15 | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 0
16 | Instalacja oświetlenia zewnętrznego | 0
17 | Instalacja obwodów gniazdowych 230V | 0
18 | Instalacja Zestawów gniazdowych | 0
RAZEM NETTO |  | 0
PODATEK VAT 23% |  | 0
RAZEM BRUTTO |  | 0

## KO
Załacznik Nr 3a do SWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
(znak postępowania: IiN.2600.2.2025)
Załącznik do oferty na wykonanie zamówienia pn. "Modernizacja budynku garażowego Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim poprzez wzmocnienie konstrukcji budynku wraz z przywróceniem go do użytkowania"
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Koszt jedn | Wartość
I. | BRANŻA BUDOWLANA
1 |  | Roboty rozbiórkowe
1.1 | KNR 404/306/6 | Rozbiórka elementów żelbetowych | m3 | 22.05 |  | 0
1.2 | KNNRW 3/1301/2 | Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowej | m3 | 7.878 |  | 0
1.3 | KNR 401/701/5 | Analogia: Odbicie tynku odpadającego. Wewnetrzna powierzchnia ścian szacunkowo 20%. Powierzchnia zewnetrzna szacunkowo 30% | m2 | 138.034 |  | 0
1.4 | KNR 404/1103/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 31.999 |  | 0
Razem dział: Roboty rozbiórkowe | [5 empty] | 0
2 |  | Roboty fundamentowe
2.1 | KNR 201/206/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III | m3 | 0.428 |  | 0
2.2 | KNR 202/202/2 (1) | Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, transport betonu taczkami, japonkami | m3 | 0.171 |  | 0
2.3 | KNR 202/101/6 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (ściana przeciwpożarowa) | m3 | 0.117 |  | 0
Razem dział: Roboty fundamentowe | [5 empty] | 0
3 |  | Roboty murowe
3.1 | KNR 40/101/1 | Przeciwwilgociowa izolacja pozioma ścian, w strefie stawiania ścian murowanych | m2 | 2.195 |  | 0
3.2 | KNR 1323/203/5 | Wykonanie murów w małych ilościach powyżej 1,0-4,0 m3 w jednym m iejscu mury na zapr. "C-W" z bloczków z betonu komórkowego | m3 | 7.722 |  | 0
Razem dział: Roboty murowe | [5 empty] | 0
4 |  | Roboty żelbetowe
4.1 | BC 1/201/2 | Wieńce monolityczne | m3 | 10.5 |  | 0
4.2 | DC 11/223/2 | Analogia:Zbrojenie stropów, belek i wieńców, pręty stalowe okrągłe zbrojeniowe, żebrowane | t | 0.348 |  | 0
Razem dział: Roboty żelbetowe | [5 empty] | 0
5 |  | Wykonanie nawierzchni asfaltowej
5.1 | KNR 231/101/1 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm | m2 | 180.5 |  | 0
5.2 | KNR 231/101/2 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości | m2 | 180.5 |  | 0
5.3 | KNR 231/111/3 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 180.5 |  | 0
5.4 | KNR 231/111/4 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości podbudowy- dodatek do 30cm | m2 | 180.5 |  | 0
5.5 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 180.5 |  | 0
5.6 | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości dodatek do gr. 30 cm | m2 | 180.5 |  | 0
5.7 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 180.5 |  | 0
5.8 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości dodatek do gr. 15 cm | m2 | 180.5 |  | 0
5.9 | KNR 231/310/1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca grubości 4·cm | m2 | 180.5 |  | 0
5.10 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna o grubości 3·cm | m2 | 180.5 |  | 0
5.11 | KNR 231/310/6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy, dodatek do 4 cm | m2 | 180.5 |  | 0
Razem dział: Wykonanie nawierzchni asfaltowej | [5 empty] | 0
6 |  | Wykonanie dachu
6.1 | KNR 204/1904/6 | Analogia: Montaż konstrukcji stalowej, elementy stalowe, belki | t | 4.39 |  | 0
6.2 | KNNRW 3/505/4 | Analogia: Wymiana pokryć dachowych z deskowaniem lub łaceniem, blacha trapezowa z filcem antykondensacyjnym na łatach | m2 | 241 |  | 0
6.3 | KNR 712/102/1 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne | m2 | 132.818 |  | 0
6.4 | KNR 712/105/1 | Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne | m2 | 132.818 |  | 0
6.5 | KNR 712/213/1 (1) | Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania | m2 | 132.818 |  | 0
6.6 | ORGB 202/517/3 (1) | Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 12·cm, blacha grubości 0.50·mm | m | 35.6 |  | 0
6.7 | ORGB 202/519/2 (1) | Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 10·cm, blacha grubości 0.50·mm | m | 16 |  | 0
6.8 | KNR 202/506/2 (1) | Rózne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 25.088 |  | 0
6.9 | Kalkulacja własna | Dostawa i montaż wywietrzników dachowych | kpl. | 4 |  | 0
Razem dział: Wykonanie dachu | [5 empty] | 0
7 |  | Podłogi i posadzki
7.1 | KNR 202/607/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa | m2 | 204 |  | 0
7.2 | KNR 202/1101/7 (1) | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłozu gruntowym, piasek | m3 | 40.8 |  | 0
7.3 | KNR 202/1101/1 (1) | Podkłady betonowe na podłozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły | m3 | 30.6 |  | 0
7.4 | KNR 202/1106/7 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 135.36 |  | 0
7.5 | KNR 202/1110/4 | Podłoga ślepa grubości 25·mm na legarach ułożona równolegle | m2 | 69 |  | 0
Razem dział: Podłogi i posadzki | [5 empty] | 0
8 |  | Opaska odwadniająca
8.1 | KNR 231/402/3 | Analogia: Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła | m3 | 1.753 |  | 0
8.2 | KNR 231/407/3 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 33.07 |  | 0
8.3 | KNR 231/104/1 | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubośc warstwy po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 20.503 |  | 0
8.4 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstawa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 20.5 |  | 0
8.5 | KNR 231/114/8 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstawa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości do 10 cm | m2 | 20.5 |  | 0
8.6 | KNR 231/511/2 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | m2 | 20.5 |  | 0
Razem dział: Opaska odwadniająca | [5 empty] | 0
9 |  | Roboty tynkarskie i elewacyjne
9.1 | C 1/105/1 | Analogia: Gruntowanie podłoza, preparat głębokopenetrujący | m2 | 219.66 |  | 0
9.2 | KNR 1312/801/6 | Tynki wewnętrzne cementowe, zwykłe | m2 | 219.66 |  | 0
9.3 | KNR 21/4004/1 (3) | Poszycie ścian szkieletowych, ściany z desek o szerokości 14 cm | m2 | 109.83 |  | 0
9.4 | KNKRB 3/1001/1 (1) | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow. betonowej, tynkowanej | m2 | 160.438 |  | 0
9.5 | KNR 202/902/5 | Analogia: Tynki zwykłe kategorii III, ściana oddzielenia przeciwpożarowego | m2 | 16.954 |  | 0
Razem dział: Roboty tynkarskie i elewacyjne | [5 empty] | 0
10 |  | Montaż bram garażowych przesuwnych
10.1 | Kalkulacja własna | Zakup i montaż bram | kpl | 3 |  | 0
Razem dział: Montaż bram garażowych przesuwnych | [5 empty] | 0
II. | BRANŻA ELEKTRYCZNA
11 |  | Demontaż
11.1 | KNNR 9/305/3 | Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu, łączny przekrój żył do 30 mm2 | m | 70 |  | 0
11.2 | KNNR 9/302/5 | Przewody kabelkowe układane na uchwytach, demontaż przewodach ze zdjęciem uchwytów, beton lub cegła | m | 20 |  | 0
11.3 | KNNR 9/1002/6 | Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30 kg | szt | 3 |  | 0
11.4 | KNNR 9/1005/3 | Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika | kpl | 3 |  | 0
Razem dział: Demontaż | [5 empty] | 0
12 |  | Zasilanie TB
12.1 | KNNR 5/1209/7 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegiał, Fi 40 mm | otwór | 2 |  | 0
12.2 | KNNR 5/719/6 | Rozebranie nawierzchni i chodników, masy mineralno-bitumiczne grubości do 4·cm, ręcznie | m2 | 16 |  | 0
12.3 | KNNR 5/701/2 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 12.8 |  | 0
12.4 | KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m | m | 40 |  | 0
12.5 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych PCV do Fi·140·mm | m | 40 |  | 0
12.6 | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m | m | 40 |  | 0
12.7 | KNNR 5/702/2 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | m3 | 12.8 |  | 0
12.8 | KNNR 5/717/5 | Układanie kabli na budynkach, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 0,5·kg/m, w uchwytach | m | 3 |  | 0
12.9 | KNNR 5/720/2 | Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z asfaltu lanego, grubości 3·cm, masa grysowao-żwirowa | m2 | 16 |  | 0
12.10 | KNNR 5/103/6 | Ruru winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 28 | m | 20 |  | 0
12.11 | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m | m | 20 |  | 0
12.12 | KNNR 5/1302/4 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i steroweniczej, kabel n.n., 5 - żyłowy | odc. | 1 |  | 0
12.13 | KNNR 5/1304/5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
Razem dział: Zasilanie TB | [5 empty] | 0
13 |  | Rozdzielnica TB
13.1 | KNNR 5/404/1 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg | szt | 1 |  | 0
13.2 | KNNR 5/407/4 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - ochronnik przepieciowy | kpl | 1 |  | 0
13.3 | KNNR 5/407/4 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik 3P | szt | 1 |  | 0
13.4 | KNNR 5/407/2 | Osprzęt w rozdzielnicach - kontrolka świetlan faz | szt | 1 |  | 0
13.5 | KNNR 5/407/3 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 2 - biegunowy | szt | 3 |  | 0
13.6 | KNNR 5/407/4 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 4 - biegunowy | szt | 1 |  | 0
13.7 | KNNR 5/407/1 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik naprądowy, 1 biegunowy | szt | 2 |  | 0
13.8 | KNNR 5/407/2 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik naprądowy 3 biegunowy | szt | 3 |  | 0
13.9 | KNNR 5/408/3 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 3 - biegunowa | szt | 1 |  | 0
Razem dział: Rozdzielnica TB | [5 empty] | 0
14 |  | Uziemienie
14.1 | KNNR 5/907/6 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 15 |  | 0
14.2 | KNNR 5/605/8 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III | m | 12 |  | 0
14.3 | KNNR 5/602/2 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno | m | 3 |  | 0
14.4 | KNNRW 9/607/1 | Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) | szt | 1 |  | 0
14.5 | KNNR 5/1304/1 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, pionunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
14.6 | KNNR 5/103/5 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 16 | m | 20 |  | 0
14.7 | KNNR 5/201/5 | Przeowdy izolowane 1 - żyłowe wciągane do ruru, 16 mm2 | m | 20 |  | 0
14.8 | Kalkulacja własna | Pomair ciągłości połączeń wyrównawczych | kpl | 1 |  | 0
Razem dział: Uziemienie | [5 empty] | 0
15 |  | Instalacja oświetlenia wewnętrznego
15.1 | KNNR 5/1209/7 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 25 mm | otwór | 3 |  | 0
15.2 | KNNR 5/103/1 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 18 | m | 90 |  | 0
15.3 | KNNr 5/203/5 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały, przekrój do 7,5 mm2 | m | 90 |  | 0
15.4 | KNNR 5/303/1 | Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75z75, 3x2,5 mm2 | szt | 6 |  | 0
15.5 | KNNR 5/307/1 | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1 biegunowy 6A 250V nf.430 | szt | 3 |  | 0
15.6 | KNNR 5/502/3 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W | kpl | 6 |  | 0
15.7 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomair obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 2 |  | 0
15.8 | KNNR 5/1304/5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznośći zerowania, skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | szt | 2 |  | 0
15.9 | KNNR 5/1304/6 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznośći zerowania, skuteczności zerowania, pomiar każdy następny | szt | 4 |  | 0
15.10 | KNNR 1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 2 |  | 0
15.11 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowqego, próba każda następna | próba | 4 |  | 0
15.12 | KNNRW 9/1201/2 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomairowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 3 |  | 0
15.13 | KNNRW 9/1201/3 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płassczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 60 |  | 0
Razem dział: Instalacja oświetlenia wewnętrznego | [5 empty] | 0
16 |  | Instalacja oświetlenia zewnętrznego
16.1 | KNNR 5/1209/7 | Przebijanie otwórów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 | otwór | 5 |  | 0
16.2 | KNNR 5/103/1 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 18 | m | 20 |  | 0
16.3 | KNNR 5/103/1 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 18 | m | 50 |  | 0
16.4 | KNNR 5/203/5 | Przeowdy kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały, przekrój do 7,5 mm2 | m | 70 |  | 0
16.5 | KNNR 5/303/1 | Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 | szt | 2 |  | 0
16.6 | KNNR 5/307/1 | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1 - biegunowy 6A 250V nf. 430 | szt | 1 |  | 0
16.7 | KNNR 5/307/2 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy | szt | 1 |  | 0
16.8 | KNNR 5/1002/1 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg | szt | 3 |  | 0
16.9 | KNNR 5/1003/1 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4 m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe | kpl | 3 |  | 0
16.10 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku | szt | 3 |  | 0
16.11 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie ipomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-faszowy | pomiar | 1 |  | 0
16.12 | KNNR 5/1304/5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczności zerowania ,pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
16.13 | KNNR 5/1304/6 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczności zerowania, pomiar każdy następny | szt | 2 |  | 0
16.14 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączaniea zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 1 |  | 0
16.15 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączaniea zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | próba | 2 |  | 0
Razem dział: Instalacja oświetlenia zewnętrznego | [5 empty] | 0
17 |  | Instalacja obwodów gniazdowych 230V
17.1 | KNNR 5/1209/7 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 25 mm | otwór | 1 |  | 0
17.2 | KNNR 5/103/1 | Rury winidurowe układane n.t. podłoże betonowe, Fi 18 | m | 36 |  | 0
17.3 | KNNR 5/203/5 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały przekrój do 7,5 mm2 | m | 36 |  | 0
17.4 | KNNR 5/308/5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt. 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne | szt | 2 |  | 0
17.5 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn. obwód 1 -fazowy | pomiar | 2 |  | 0
17.6 | KNNR 5/1304/5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt | 2 |  | 0
17.7 | KNNR 5/2305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 2 |  | 0
Razem dział: Instalacja obwodów gniazdowych 230V | [5 empty] | 0
18 |  | Instalacja Zestawów gniazdowych
18.1 | KNNR 5/1209/7 | Przebijanie otworów w ścianach lubr stropach, w cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 25 mm | otwór | 1 |  | 0
18.2 | KNNR 5/103/1 | Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 18 | m | 20 |  | 0
18.3 | KNNR 5/203/5 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, kanały, przekrój do 7,5 mm2 | m | 20 |  | 0
18.4 | KNNR 5/208/7 | Zestawy gniazdowe 230/400V | szt | 2 |  | 0
18.5 | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn. obwód 3-fazowy | pomiar | 2 |  | 0
18.6 | KNNR 5/1304/5 | Badani i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt | 2 |  | 0
18.7 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 2 |  | 0
Razem dział: Instalacja Zestawów gniazdowych | [5 empty] | 0
RAZEM netto | [5 empty] | 0
VAT | [5 empty] | 0
RAZEM brutto | [5 empty] | 0